## Sheet1
PDP-∅40*10-F 测试报告
产品规格 | 高压(V) | 水平刻度 | 垂至刻度 | Trig | 本底 | 频率计数 | 备注
PDP-∅40*10-F | 850 | 50us | 100mV | -100mV | <20 | 790
PDP-∅40*10-F | 850 | 50us | 50mV | -50mV | 25 | 910
PDP-∅40*10-F | 850 | 50us | 20mV | -20mV | 210 | 1020
以下空白
测试结果： 测试员： 日期：
备注： | 测试设备：示波器 测试源：Cs-137